ΚΟΙΣΠΕ «ΕΥ ΖΗΝ»
ΕΡΓΟ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
	

	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
	

	Α.Δ.Τ.
	

	ΑΦΜ
	

	ΔΟΥ
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
	

	Τηλ. επικοινωνίας
	

	Τηλ. κινητό
	

	Email
	


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΕΧΡΙ 100 ΛΕΞΕΙΣ)
	


Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	
	(α). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	1.  ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	 
	 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	

	1
	 
	Καθαρισμός οικοδομής - απομάκρυνση υλικών / μπαζών, παλιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν χρειάζονται και γενικά απορριμμάτων  που θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών. Κάδοι για την απομάκρυνση αυτών. Αποξηλώσεις panell (σύμφωνα με την μελέτη)
	κ.α
	 
	

	 
	2. AΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛ
	 
	 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	

	1
	 
	Τοποθέτηση τοιχοποιίας από  μεταλλικό panel πολυουρεθάνης (γαλβανισμένη λαμαρίνα ) βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή - 10 cm, που θα αποξηλωθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί
	μ2
	10
	

	2
	 
	Τοποθέτηση τοιχοποιίας από  μεταλλικό panel πολυουρεθάνης (γαλβανισμένη λαμαρίνα ) βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή - 6 cm
	μ2
	5
	

	3
	 
	Τοποθέτηση τοιχοποιίας & οροφής  από  γυψοσανίδα και οροφή μεταλλικό panel πολυουρεθάνης (γαλβανισμένη λαμαρίνα ) βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή-  10 cm, για το κλείσιμο της αυθαίρετης προέκτασης που θα αποξηλωθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί
	κ.α
	 
	

	4
	 
	Υγειονομικό σοβατεπί (διάδρομοι)- δάπεδο
	μ
	36
	

	5
	 
	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υγειονομικών σοβατεπιών (δάπεδο)
	μ
	110
	

	6
	 
	Γωνία από λαμαρίνα, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό χρώμα 15x15
	μ
	16
	

	7
	 
	Φάσα, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό χρώμα 15 εκ (τοίχος & οροφή)
	μ
	14
	

	8
	 
	Δημιουργία "Π" από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό χρώμα 10 εκ (στα σημεία που θα κλειστούν πόρτες)
	μ
	22
	

	9
	 
	Πάτημα από μπακλαβαδωτή λαμρίνα
	τεμ
	1
	

	 
	3.  ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
	 
	 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	

	1
	 
	Μεταφορα μονής πόρτας αλουμινίου
	τεμ
	1
	

	2
	 
	Αγορά και τοποθέτηση  λωριδοκουρτίνας (Διάσταση 278x220)
	τεμ
	1
	

	3
	 
	Αγορά και τοποθέτηση  λωριδοκουρτίνας (Διάσταση 100x220)
	τεμ
	2
	

	4
	 
	Αγορά και τοποθέτηση  λωριδοκουρτίνας (Διάσταση 160x220)
	τεμ
	1
	

	5
	 
	Αγορά και τοποθέτηση σταθερού παραθύρου αλουμινίου με plexiglass (Διάσταση 160x100)
	τεμ
	1
	

	          4. ΠΛΑΚΑΚΙΑ 

 
 

 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	

	1
	 
	Πλακάκι τοίχου 20x20 λευκό στην κολώνα της ζεστής κουζίνας.  
	μ2
	2
	

	2
	 
	τοποθέτηση πλακιδίων (τοίχου)
	μ2
	2
	

	3
	 
	Κόλλες στόκοι, υλικά τοποθέτησης πλακιδίων/super ενισχυμένοι + σταυροί, στόκοι
	κ.α
	 
	

	 
	5.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	 
	 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	

	1
	 
	Προσφορά εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι σωληνώσεις της ύδρευσης θα γίνουν με πολυστρωματικό σωλήνα με μόνωση Φ16. Η παροχή του νερού από τον μετρητή και η παροχή του ζεστού νερού χρήσης θα γίνει με σωλήνα πολυστρωματικό Φ18 με μόνωση VALSIR. Τα εξαρτήματα  που θα χρησιμοποιηθούν στην ύδρευση θα είναι όλα πρεσσαριστά.. Oι σωληνώσεις της αποχέτευσης θα γίνουν με σωλήνα  PIPE LIFE βαρέως τύπου χρώματος λευκού. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι βαρέως τύπου και πιστοποιημένα. Η προσφορά περιλαμβάνει την σύνδεση των νεροχυτών κτλ.  
	κ.α
	 
	

	2
	 
	Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου
	κ.α
	 
	

	3
	 
	Αλλαγή λάστιχου πυροσβεστικής φωλιάς
	 
	 
	

	4
	 
	Αγορά και τοποθέτηση λιποσυλλεκτών AQUA CLEAN από ABS, 48lt
	τεμ
	2
	

	 
	6.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	 
	 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	

	1
	 
	Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται καλωδιώσεις, πριζοδιακόπτες, υλικά και εργασία για την εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισμού στη νέα θέση, καθώς και η τοποθέτηση των φωτιστικών.
 Η εγκατάσταση θα γίνει εξωτερική και με κανάλι "kouvidi"  όπου απαιτείται .
 Σε περίπτωση ζήτησης σχάρας ή extra καναλιού, το κόστος θα επιβαρύνει τον ΚοιΣΠΕ

 Όλα τα καλώδια θα είναι εναλλασσόμενης τάσεως 50 ως 1000 W ή ονομαστικής συνεχόμενης τάσεως 75 ως 1500 W, αναγνωρισμένης εταιρείας. σε συμφωνία με την οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC και θα φέρουν το σήμα CE.
Οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν στους εσωτερικούς χώρους θα είναι αναγνωρισμένης εταιρείας και ικανότητας διακοπής τουλάχιστον 10 Α και βαθμού στεγανότητας όπως απαιτείται από τη χρήση του χώρου.
	 
	 
	

	2
	 
	Αγορά και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας. Δεν περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των λαμπτήρων.
	τεμ
	13
	

	 
	7.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
	 
	 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	


	1
	 
	Επεξεργασία δαπέδου. Πριν από την επεξεργασία το δάπεδο θα τριφτεί  καλά, θα στοκαριστεί με εποξειδικό στόκο και μετά θα περαστεί 2 χέρια με εποξειδική βαφή σε απόχρωση γκρι. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν προς το τέλος των εργασιών και θα υπάρξει μέριμνα για 2 μέρες να μην πατηθεί. 
	μ2
	170
	

	2
	 
	Χρωματισμός δαπέδου  (θάλαμοι). Με την ίδια διαδικασία
	μ2
	11
	

	3
	 
	Χρωματισμός μεταλλικής πόρτας (είσοδος Α' Υλών). Τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο
	τεμ
	1
	

	4
	 
	Χρωματισμός προθαλάμου με πολυουρεθανική υδατοδιαλυτή βαφή 
	κ.α
	 
	

	 
	8.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
	 
	 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	

	1
	 
	Αποξήλωση  κλιματιστικής μονάδας τοίχου Inverter 12.000Btu/h (από Αιγάλεω)
	τεμ
	1
	

	2
	 
	Επανατοποθέτηση  κλιματιστικής μονάδας τοίχου Inverter 12.000Btu/h
	τεμ
	1
	

	3
	 
	Αποξήλωση  κλιματιστικής μονάδας τοίχου Inverter 24.000Btu/h (από Αιγάλεω)
	τεμ
	1
	

	4
	 
	Επανατοποθέτηση  κλιματιστικής μονάδας τοίχου Inverter 24.000Btu/h
	τεμ
	1
	

	5
	 
	Αποξήλωση  κλιματιστικής μονάδας τοίχου Inverter 18.000Btu/h (από Αιγάλεω)- στο πατάρι
	τεμ
	1
	

	6
	 
	Επανατοποθέτηση  κλιματιστικής μονάδας τοίχου Inverter 18.000Btu/h
	τεμ
	1
	

	7
	 
	Ψυκτικά δίκτυα
	μ
	 
	

	 
	9.  ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
	 
	 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	

	1
	 
	Τοποθέτηση (2) φουσκών (μεταφορά από Αιγάλεω) και σύνδεση με υφιστάμενο αεραγωγό για  να δημιουργηθεί νέο σύστημα αεραγωγών με διάμετρο Φ300, το οποίο θα οδεύσει μέσω της ψευδοροφής και θα απολήγει στην πρόσοψη του κτιρίου. Θα πρέπει να εγκατασταθεί νέος ανεμιστήρας με διάταξη φίλτρων καθαρισμού του αέρα.
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	(β). ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	
	[image: image1.png]



	


	
	
	
	
	
	

	 
	10.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	 
	 
	

	A/A
	 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
	

	1
	 
	Μεταφορά επαγγελματικού εξοπλισμού από εργαστήριο που βρίσκεται στο Αιγάλεω σύμφωνα με υφιστάμενη μελέτη.  Αποσύνδεση των ψυγείων, των συσκευών της κουζίνας , πάγκων & λαντζών. 
	κ.α.
	 
	

	2
	 
	Αποσύνδεση, τροποποίηση και μεταφορά  θαλάμου συντήρησης . Εγκατάσταση ψυκτικών δικτύων για την σύνδεση του θαλάμου με το ψυκτικό μηχάνημα.
	κ.α.
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Δ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ :
	
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 (ΜΕ ΦΠΑ)

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ)
	
	

	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
	………..%

	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ)
	
	


Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
· Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης που δημοσίευσε ο ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» υπό τον τίτλο ΄΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ΄΄, προσάρτημα της οποίας αποτελεί η παρούσα Φόρμα Υποβολής Προσφοράς, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, ότι θα εκτελέσω το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην Πρόσκληση και στην παρούσα Φόρμα και ότι δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) αποκλεισθεί προσωρινά ή οριστικά από το σύνολο ή μέρος των διαγωνισμών του ελληνικού δημοσίου, μετά την κήρυξή μου ως έκπτωτου, από την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου/εργασιών.
· Δεσμεύομαι ως Υπεύθυνος ή, σε περίπτωση εταιρείας, για τον προτεινόμενο Υπεύθυνο εκτέλεσης των εργασιών
· Αποδέχομαι ότι η παρούσα προσφορά θα ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (50) ημέρες. 
· Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης και ότι θα αποκλεισθώ της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, καθώς και οιωνδήποτε άλλων στοιχείων προβλέπονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, εκδίδονται από αρμόδιες Αρχές και ζητηθούν από τον ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην», από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις τόσο κατά τη φάση της ανάθεσης των εργασιών όσο και κατά την  φάση της αποπληρωμής των εργασιών, εφόσον αναδειχθώ ανάδοχος και αναλάβω την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
Ημερομηνία ........................................



Σφραγίδα/ Υπογραφή .....................................
�	Πριν τη συμπλήρωση της Φόρμας, παρακαλούμε για την ανάγνωση των περιλαμβανομένων στη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


�	Στην περίπτωση τεχνικής εταιρείας, να σημειωθεί επιπροσθέτως το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου των εργασιών





5

